SPIS TREŚCI

1.1.	Strona tytułowa

1.2.	Spis treści

1.3.	Opis techniczny

1.3.1 	Przedmiot opracowania – rodzaj i kategoria obiektu będącego przedmiotem opracowania

1.3.2. 	Opis projektowanych robót

1.3.3. 	Przeznaczenie i program funkcjonalno-użytkowy projektowanego obiektu

1.3.4. 	Forma i funkcja architektoniczna obiektu

1.3.5. 	Wykończenie wnętrza budynku

1.3.6. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

1.3.7. Charakterystyka ekologiczna

# 2.	Prowadzenie robót

# 2.1.	Ogólne zasady wykonania robót

# 3. 	Przepisy prawne

| CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 | PZT | 1:500 | Z-PZT -01 |
|  | 4.2 | Rzut parteru | 1:100 | Z-01 |
|  | 4.3 | Rzut I piętra | 1:100 | Z-02 |
|  | 4.4 | Rzut dachu | 1:100 | Z-03 |
|  | 4.5 | Przekrój A-A | 1:100 | Z-04 |
|  | 4.6 | Przekrój B-B | 1:100 | Z-05 |
|  | 4.7 | Elewacja południowa | 1:100 | Z-06 |
|  | 4.8 | Elewacja Północna | 1:100 | Z-07 |

OPIS TECHNICZNY

1.3.1 	Przedmiot opracowania – rodzaj i kategoria obiektu będącego przedmiotem opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu w istniejącej hali sportowo – widowiskowej oraz istniejącym zapleczu hal basenowej i hali sportowej w ramach zadania inwestycyjnego „Odbudowa basenu w Sędziszowie wraz z zapleczem rekreacyjno -sportowym” 
ul. Dworcowej 20A, dz. nr ewid. 626/2 ,29, 131, 130/2, 28/2

Kategoria obiektu budowlanego – IX,

Podstawą opracowania jest m.in. umowa zawarta z Inwestorem, obowiązujące normy, przepisy w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) z późniejszymi zmianami.; aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa, a także ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem dokonywane w trakcie projektowania oraz wizja lokalna terenu.

1.3.2. 	Opis projektowanych robót

Projektowane roboty budowlane polegać będą na:

1. Wymiana zewnętrznych okładzin drewnianych budynku na okładziny syntetyczne wraz z dodaniem termoizolacji polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie przekraczających 25 m (tu wysokość istniejącej hali 13,5 m).

2. Remont istniejących elementów wykończeniowych budynku wg rysunków dołączonych do opracowania w tym:

- malowanie ścian zewnętrznych,

- montaż instalacji klimatyzacji w części hotelowej,

- remont istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej – wymiana central wentylacyjnych oraz

kanałów hali sportowej oraz obiektu zaplecza.

- remont pomieszczeń higieniczno sanitarnych – zaplecza, wymiana okładzin ściennych oraz

sufitowych.

- remont instalacji monitoringu i kontroli dostępu – rozbudowa sytemu o system sygnalizacji

pożarowej.

- remont hali sportowej - poprawa akustyki hali sportowej.

- remont instalacji iluminacji i oświetlenia wewnętrznego.

- wymiana istniejącej nawierzchni boisk sportowych na nowe,

- wymiana piłkochwytów boisk sportowych na nowe,

- wymiana oświetlenia terenu na nowe,

- wymiana ławek i koszy na zagospodarowaniu terenu na nowe,

- przebrukowanie parkingów, chodników i terenów utwardzonych,

1.3.3. Przeznaczenie i program funkcjonalno-użytkowy projektowanego obiektu

Obiekt remontowany to budynek hali sportowej z zapleczem szatniowym i hotelowym.

Budynek główny posiada parter oraz I piętro i jest częściowo podpiwniczony.

Remont nie dotyczy elementów konstrukcyjnych oraz innych prac wymagających pozwolenia na budowę takich jak zmiana sposobu użytkowania.

1.3.4. Forma i funkcja architektoniczna obiektu.

Elewacje będą wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Stolarka okienna aluminiowa. Bryła budynku tradycyjna. Forma i gabaryty remontowanego obiektu pozostają bez zmian.

1.3.5. Wykończenie wnętrza budynku

Elementy podlegające wymianie:

1. Hala sportowa:

- remont wnętrza hali sportowej po przez dodanie paneli tłumienia pogłosu akustycznego na ścianach szczytowych obiektu. Wprowadzenie materiałów akustycznych (lameli drewnianych na flizelinie) na ścianach hali sportowej celem poprawy akustyki. Uwaga Wszystkie elementy drewniane na hali powinny być impregnowane środkami trudno zapalnymi.

- Remont instalacji wentylacji mechanicznej. Wymiana central i renowacja kanałów

- Remont widowni hali sportowej - regeneracja siedzisk lub wymiana na nowe.

- Wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe o ogólnej komunikacji hali sportowej

2. Budynek zaplecza:

Parter:

- wymiana ceramicznych okładzin ścian i podłóg w pomieszczeniach „mokrych” – projektowane płytki 60x60 dostosowane charakterystyką do miejsca zastosowania;

- wymiana modułowego sufitu podwieszanego w pomieszczeniach szatni i pomieszczeń ratowników;

- wymiana drzwi w strefie szatni.

- wymiana armatury i białego montażu w strefie szatni i pomieszczeń ratowników.

- wymiana okien wewnętrznych pomiędzy recepcją a halą basenową.

- Wymiana grzejników i uszkodzonej armatury łazienkowej w części hotelowej.

- Wymiana drzwi drewnianych w części hotelowej na nowe oraz drzwi w części szatniowej na

stalowe lub z tworzywa.

1.3.6.	Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

kubatura budynku istniejącej szkoły (część pozostawiana)	 21 339,37 m3

powierzchnia zabudowy	    2 371,76 m²

1.3.7.	Charakterystyka ekologiczna

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

Bilans ścieków deszczowych wytwarzanych na terenie obiektu nie ulegnie zmianie. Ścieki deszczowe wytwarzane na terenie obiektu będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ramach istniejącej0ma instalacji kanalizacji deszczowej . Bez zmian.

Obiekt nie będzie powodował emisji zanieczyszczeń przez granice działki.

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Obiekt budowlany w okresie budowy i późniejszej eksploatacji nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko.

2.	PROWADZENIE ROBÓT

2.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Projektanta.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Projektant, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Projektanta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Projektant uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Projektanta będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania całości prac w zakresie przewidzianym Dokumentacją Techniczną – to znaczy do wykonania wszelkich prac związanych z przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu po zakończeniu robót.

Podstawą wykonania prac są w równej mierze wszystkie części opisu technicznego, rysunki i zestawienia Dokumentacji Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy.

Oznacza to, że informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w każdej części Dokumentacji Projektowej są podstawą do wykonania kompletnych prac przez Wykonawcę.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego szczegółowego zapoznania się z terenem inwestycji w celu oględzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu robót i zapoznania się z terenem budowy.

Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna być rozpatrywana jako definitywna – należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji nawet, jeżeli nie zostały one zamieszczone w Dokumentacji Technicznej.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektów istniejących (kąty, wymiary itp.) podlegają sprawdzeniu przed rozpoczęciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż winny spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami) oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm dotyczących:

-	bezpieczeństwa konstrukcji;

-	oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej;

-	bezpieczeństwa użytkowania;

-	bezpieczeństwa pożarowego;

-	zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;

-	ochrony przed hałasem i drganiami;

oraz wszelkich Dzienników Ustaw, Rozporządzeń, Norm Branżowych itp.

3. 	Przepisy prawne

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w Projekcie Wykonawczym każdej branży.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

-	Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

-	Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

-	Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi zmianami

-	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) wraz z późniejszymi zmianami

-	Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) wraz z późniejszymi zmianami

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

-	Rozporządzenie MSWiA z dn. 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

-	Rozporządzenie MSWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych;

-	Rozporządzenie MSWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Projektanta o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowej:

-	"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" – Wydawca: Arkady 1990 r.

-	"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" – Wydawca: VerlagDashofer 2004 r.

-	Przedmiotowe Polskie Normy;

-	Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

-	Inne opracowania specjalistyczne.